AI 辅助研发 · 技术交付

测试大纲与执行记录

功能、异常、性能与独立EXE验收

| 项目 | A1厂站电力测点实时监控工具 |
| --- | --- |
| 文档编号 | TST-A1-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-08-21 |

监控范围：A1 · YX00-YX99（100点）· YC01-YC20（20点）

# 1. 测试目标与范围

测试验证数据模拟、实时监视、历史存储、人工置数、断线处理、浏览器交互和独立可执行程序，覆盖题目规定的全部核心功能与量化性能要求。

执行结论：14项单元测试通过；12秒真实周期验收通过；80次并发请求P95为103.71ms；两个独立EXE黑盒冒烟全部通过。

## 1.1 测试环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 x64 |
| 运行形态 | Python 3.12源码 / PyInstaller 6.22.2单文件EXE |
| 浏览器 | Google Chrome，无界面自动化与人工可视页面 |
| 服务地址 | 模拟器127.0.0.1:9011；监视端127.0.0.1:9010 |
| 存储 | SQLite WAL，历史保留10分钟 |

# 2. 用例总览

| 编号 | 类别 | 用例名称 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 功能 | 监控范围初始化 | 通过 |
| TC-02 | 功能 | 数据字段完整性 | 通过 |
| TC-03 | 功能 | 遥测周期变化 | 通过 |
| TC-04 | 功能 | 遥信随机变化 | 通过 |
| TC-05 | 功能 | 自动分页 | 通过 |
| TC-06 | 功能 | 类型筛选与搜索 | 通过 |
| TC-07 | 功能 | 手动刷新 | 通过 |
| TC-08 | 功能 | 自动刷新开关 | 通过 |
| TC-09 | 功能 | 遥测人工置数 | 通过 |
| TC-10 | 功能 | 遥信置数校验 | 通过 |
| TC-11 | 功能 | 解除人工置数 | 通过 |
| TC-12 | 功能 | 历史存储与曲线 | 通过 |
| TC-13 | 功能 | 遥信阶梯曲线 | 通过 |
| TC-14 | 异常 | 模拟器断线与恢复 | 通过 |
| TC-15 | 性能 | 列表并发响应 | 通过 |
| TC-16 | 部署 | 独立EXE运行 | 通过 |

# 3. 详细测试用例

### TC-01  监控范围初始化

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 功能 / 通过 |
| 前置条件 | 模拟器未启动 |
| 操作步骤 | 启动模拟器；请求全部测点；统计类型和编号。 |
| 预期结果 | 共120点；YX00-YX99为100点，YC01-YC20为20点。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-02  数据字段完整性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 功能 / 通过 |
| 前置条件 | 模拟器在线 |
| 操作步骤 | 分别读取一个YX和YC点；核对接口字段。 |
| 预期结果 | 标识、实时值、质量码、时间等11个核心字段完整。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-03  遥测周期变化

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 功能 / 通过 |
| 前置条件 | 无人工置数 |
| 操作步骤 | 记录20个YC；等待约1秒；再次读取。 |
| 预期结果 | 20个YC显示值全部变化，周期不超过2秒。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-04  遥信随机变化

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 功能 / 通过 |
| 前置条件 | 无人工置数 |
| 操作步骤 | 记录100个YX；等待10秒；再次读取。 |
| 预期结果 | 至少一个随机YX翻转；单周期代码保证恰好1点。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-05  自动分页

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 功能 / 通过 |
| 前置条件 | 监视端完成首轮采集 |
| 操作步骤 | 请求page=1,pageSize=20；查看页脚。 |
| 预期结果 | 返回20条、总数120、总页数6。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-06  类型筛选与搜索

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 功能 / 通过 |
| 前置条件 | 监视端在线 |
| 操作步骤 | 筛选YC；搜索YC01或A相电压。 |
| 预期结果 | 仅返回匹配遥测点，分页总数同步更新。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-07  手动刷新

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 功能 / 通过 |
| 前置条件 | 页面已打开 |
| 操作步骤 | 暂停自动刷新；点击右上角刷新。 |
| 预期结果 | 服务端立即采集，界面显示新的秒级时间。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-08  自动刷新开关

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 功能 / 通过 |
| 前置条件 | 页面已打开 |
| 操作步骤 | 观察1秒更新；关闭开关；重新开启。 |
| 预期结果 | 开启时每秒更新，关闭时浏览器暂停，重新开启恢复。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-09  遥测人工置数

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 功能 / 通过 |
| 前置条件 | YC01未置数 |
| 操作步骤 | 选择YC01；输入225.55；确认。 |
| 预期结果 | 值保持225.55；质量0x20/SB；显示置数标记。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-10  遥信置数校验

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 功能 / 通过 |
| 前置条件 | YX00未置数 |
| 操作步骤 | 分别输入1和2。 |
| 预期结果 | 1成功并显示合；2返回明确校验错误。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-11  解除人工置数

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 功能 / 通过 |
| 前置条件 | YC01处于置数 |
| 操作步骤 | 点击解除置数；等待下一遥测周期。 |
| 预期结果 | 质量恢复0x00；值重新按随机逻辑变化。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-12  历史存储与曲线

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 功能 / 通过 |
| 前置条件 | 监视端运行超过60秒 |
| 操作步骤 | 选择YC01；切换1/5/10分钟窗口。 |
| 预期结果 | SQLite记录连续存在；YC折线显示真实历史。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-13  遥信阶梯曲线

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 功能 / 通过 |
| 前置条件 | 监视端运行超过10秒 |
| 操作步骤 | 选择发生变化的YX点查看历史。 |
| 预期结果 | 历史值为0/1，图形按阶梯方式连接。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-14  模拟器断线与恢复

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 异常 / 通过 |
| 前置条件 | 两个进程在线 |
| 操作步骤 | 停止模拟器；观察状态；重新启动。 |
| 预期结果 | 保留旧值并标记陈旧；后台自动恢复连接。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-15  列表并发响应

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 性能 / 通过 |
| 前置条件 | 两个进程在线 |
| 操作步骤 | 12线程并发发起80次列表请求；计算P95。 |
| 预期结果 | P95小于500毫秒，均返回有效JSON。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

### TC-16  独立EXE运行

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 类别 / 结果 | 部署 / 通过 |
| 前置条件 | Windows本机，不启动Python源码进程 |
| 操作步骤 | 启动两个EXE；访问页面；置数后解除。 |
| 预期结果 | 无需Python/IDE；界面、SQLite、分页和置数均正常。 |
| 实际结果 | 与预期一致；相关自动化输出或界面截图已纳入佐证材料。 |

# 4. 自动化执行结果

| 检查项 | 关键结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 范围 | 120个测点 | 通过 |
| 遥测周期 | 20/20点发生变化 | 通过 |
| 遥信周期 | 变化1点 | 通过 |
| 分页 | 20条/页，共6页 | 通过 |
| 性能 | 80请求，P95 103.71ms | 通过 |
| 历史 | 测试期间写入1560行 | 通过 |

# 5. 进入交付的判定

核心功能、错误校验、断线状态和独立EXE均已验证。

所有测试均未发现致命语法错误、进程崩溃或数据结构缺失。

性能P95低于500毫秒目标，自动刷新与后台采集均为1秒。

测试证据包含JSON结果、真实界面截图、动态GIF和EXE冒烟结果。