AI 辅助研发 · 技术交付

方案设计文档

双进程模拟、实时监视与历史追溯

| 项目 | A1厂站电力测点实时监控工具 |
| --- | --- |
| 文档编号 | DES-A1-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-08-21 |

监控范围：A1 · YX00-YX99（100点）· YC01-YC20（20点）

# 1. 设计概述

系统采用本地双进程架构。数据模拟器持有测点状态并对外提供REST接口；监视程序独立轮询、缓存和持久化数据，同时向浏览器提供统一入口。前端使用原生HTML/CSS/JavaScript和Canvas，运行时不依赖网络资源。

关键设计决策：标准库优先、进程解耦、完整快照原子替换、SQLite滚动历史、本机回环地址、真实质量码位图。

# 2. 系统架构与数据流

图1  双进程系统架构、数据输出与人工置数输入方向

## 2.1 主数据流

模拟器周期线程更新实时值，HTTP接口输出120点完整公开快照。

监视端每1秒拉取快照，先批量写入SQLite，再在锁内替换缓存。

浏览器从监视端读取分页数据和历史数据，不直接访问模拟器。

人工置数从浏览器输入，经监视端转发到模拟器；响应后立即重新采集。

# 3. 模块划分

| 模块 | 职责 | 关键技术 |
| --- | --- | --- |
| common.py | 质量码、时间、JSON响应和统一错误 | IEC 104位图、ISO 8601 |
| simulator_app.py | 120点状态、周期更新、置数接口 | RLock、monotonic、ThreadingHTTPServer |
| monitor_app.py | 轮询缓存、分页接口、转发和静态资源 | urllib、后台线程、断线重试 |
| storage.py | 历史批量写入、查询、过期清理 | SQLite WAL、联合索引 |
| web/index.html | 界面语义结构与操作入口 | 原生HTML、dialog |
| web/app.js | 刷新、分页、置数和Canvas曲线 | Fetch API、HiDPI Canvas |
| tests/ | 单元、周期、性能和EXE黑盒验收 | unittest、并发请求 |

## 3.1 核心类与函数

| 对象 | 入参 | 出参 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PointSimulator.tick | 单调时间（可选） | 更新摘要 | 执行到期YC/YX更新 |
| set_manual | point_id, value | PointSnapshot | 类型、量程校验并设置SB |
| clear_manual | point_id | PointSnapshot | 解除置数并恢复0x00 |
| MonitorState.refresh | 无 | 采集数量 | 拉取、写库、替换缓存 |
| list_points | type, keyword, page, size | 分页对象 | 过滤后计算页数 |
| HistoryStore.insert_snapshots | 点集合、采集时间 | 写入数量 | 单事务批量写入 |
| HistoryStore.query | point_id, minutes | 历史数组 | 按点和窗口升序返回 |

# 4. REST接口

| 服务 | 方法与路径 | 输入 | 输出/行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟器 | GET /health | 无 | 进程与厂站状态 |
| 模拟器 | GET /api/v1/points | 无 | 120点完整快照 |
| 模拟器 | GET /api/v1/points/{id} | 点号 | 单点快照或404 |
| 模拟器 | PUT .../{id}/manual | {value} | 置数后点快照 |
| 模拟器 | DELETE .../{id}/manual | 点号 | 解除后点快照 |
| 监视端 | GET /api/v1/points | type/page/pageSize/keyword | items、pagination、summary、status |
| 监视端 | POST /api/v1/refresh | 无 | 立即采集数量与时间 |
| 监视端 | GET .../{id}/history | minutes=1¦5¦10 | 按时间升序的历史点 |

## 4.1 PointSnapshot JSON

{ "identifier":"A1.YC01", "stationId":"A1", "pointId":"YC01", "pointType":"YC", "value":223.65, "unit":"kV", "qualityCode":0, "qualityFlags":[], "qualityText":"正常", "refreshedAt":"2026-08-21T10:28:19+08:00", "manualOverride":false }

# 5. 数据模拟设计

| 规则 | 算法 | 边界保证 |
| --- | --- | --- |
| 遥测1秒变化 | 在点量程内执行随机游走并保留两位小数 | 舍入后不变时按最小分辨率推进 |
| 遥信10秒变化 | 从非置数YX随机选择1点并取反 | 一次且仅一次变化 |
| 人工置数 | 置manualOverride并保持值 | 周期线程跳过该点 |
| 解除置数 | 清除manualOverride并恢复0x00 | 下一周期继续随机变化 |

## 5.1 质量码位定义

| 位 | 十六进制 | 含义 | 本项目使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| OV | 0x01 | Overflow，遥测溢出 | 预留 |
| BL | 0x10 | Blocked，闭锁 | 预留 |
| SB | 0x20 | Substituted，人工替代 | 人工置数 |
| NT | 0x40 | Not topical，非当前值 | 预留/断线语义 |
| IV | 0x80 | Invalid，无效 | 预留 |
| 无位 | 0x00 | GOOD，质量正常 | 默认 |

# 6. 存储设计

| 字段 | 类型 | 约束/用途 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER | 自增主键 |
| point_id | TEXT | 测点编号，查询键 |
| point_type | TEXT | YX或YC |
| value | REAL | YX存0/1，YC存工程值 |
| quality_code | INTEGER | 保存当时质量位图 |
| refreshed_at | TEXT | 模拟器业务时间 |
| collected_at | REAL | 采集端Epoch时间，用于清理 |

索引：idx_history_point_time(point_id, refreshed_at)；idx_history_collected(collected_at)。保留期600秒，监视端每30秒执行一次清理。

# 7. 并发、异常与部署

模拟器状态和监视端缓存分别使用RLock，读取返回副本。

SQLite每操作独立连接并使用WAL，连接在finally中关闭。

模拟器连接失败不会清空缓存；页面通过status区分在线与陈旧。

PyInstaller分别生成数据模拟器.exe和测点监视工具.exe，Web资源内嵌。

一键启动脚本顺序启动模拟器、监视端并打开127.0.0.1:9010。